Обязанности и действия работников МКОУ СОШ № 5 при пожаре.

Каждый работник учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона «010» - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить руководителю учреждения или его заместителю и оповестить окружающих сотрудников;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

Руководитель или заместитель, которому стало известно о пожаре обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;

- сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

Ответственный за пожарную безопасность  обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества (Управление образования);

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

При прибытии пожарных подразделений, ответственный за пожарную безопасность  обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара.

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, Ф.И.О. исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре. | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону 01 (с сотового телефона 010) в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или заместителя директора (дежурного администратора). | Сторож -Крошина Л.В. -Кузнецова А.В. -Володько Т.Н. - Хлевная Л.А. |
| 2 | Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации. | Все дети немедленно должны выводиться из загоревшегося здания через коридор и выходы при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (продолжительный сигнал школьного звонка). | Учителя-предметники, обслуживающий и вспомогательный персонал. |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей на безопасной территории (спортивная площадка). | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах (классах) поименным спискам (классным журналам). | Преподаватель-организатор ОБЖ Коробов Е.Ю. или дежурный администратор, учителя-предметники, классные руководители |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных из здания детей. | В дневное время дети группами (классами) размещаются в здании Николо-Павловской амбулатории (ул. Николаева 2А). | Преподаватель-организатор ОБЖ Коробов Е.Ю. или дежурный администратор, учителя-предметники, классные руководители |
| 5 | Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части. | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения. | Заместитель директора по АХЧ Семячков П.С., учителя-предметники, обслуживающий и вспомогательный персонал. |

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:

| Ф.И.О. | должность | подпись | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |